# 智慧電表導入計畫期中報告

目錄

（開啟後按 F9 或於列印時自動更新目錄）

# 摘要

本計畫於 2026 年在三個行政區試行智慧電表，目標是降低人工抄表成本並提早發現異常用電。截至 9 月底，已累計安裝 1,450 具電表。

# 計畫背景

傳統人工抄表每月需要 18 名抄表員，抄表誤差與漏抄造成每年約 120 萬元的帳務調整。智慧電表可以每 15 分鐘回傳一次讀數，讓營運單位即時掌握用電狀況。

# 執行方法

試行區域包括北區、中區與南區。每具電表透過 NB-IoT 網路回傳資料，後端系統每日彙整並產生異常報表。維運團隊提供 7×24 小時的監控服務。

# 第三季成果

截至 9 月底，北區安裝 620 具、中區安裝 480 具、南區安裝 350 具，合計 1,450 具。異常用電告警共 64 件，其中 45 件經現場確認為真實異常。

# 問題與風險

南區部分老舊社區的訊號覆蓋不足；8 月新增兩座訊號中繼站後，回傳成功率由 91.0% 提升到 94.1%。此外，部分用戶對資料隱私仍有疑慮，客服在 7 至 9 月共接到 12 通相關詢問。

# 下一階段規劃

下半年預計再安裝 800 具電表，並與客服系統整合，讓用戶可以查詢自己的用電紀錄。